|  | Công ty Cổ phần EMIN Việt Nam Văn phòng tại Hà Nội: Địa chỉ: Số 8A, đường Hoàng Cầu mới, Q.Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (04) 35.381.269 - ( 04) 35.381.271 Fax: (04) 35 190 360 Email: hn@emin.vn Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: Địa chỉ : Số 218 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 3811 96 36 - (08) 3811 93 59 Fax : (08) 3811 95 45; Email: hcm@emin.vn |
| --- | --- |

BẢNG BÁO GIÁ

Ngày báo giá: 14-06-2017

Kính gửi:

Công ty:

Địa chỉ:

Email:

Điện thoại:

Fax:

EMIN xin gửi tới Quý Khách Hàng báo giá sản phẩm của chúng tôi:

| Tên hàng | Thông tin | Đơn giá | Số lượng | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy đo và kiểm tra pH HANNA HI98103 (0.00 to 14.00 pH) | Hãng sản xuất: Hanna Model: HI 98103 Bảo hành: 6 tháng Thang đo: 0.00 to 14.00 pH Độ phân giải: 0.01 pH Độ chính xác: ±0.2 pH Hiệu chuẩn: Bằng tay, 2 điểm Điện cực: HI 1270 Nguồn: 2 pin 1.5V sử dụng khoảng 3000 giờ liên tục Điều kiện hoạt động: 0 to 50°C Kích thước: 66 x 50 x 25 mm Trọng lượng: 50 g Phụ kiện kèm theo: HI 1270 pH, Pin và hướng dẫn sử dụng | 667,000 VND | 1 | 667,000 VND |

Ghi chú:

- Thuế: Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

- Hình ảnh có thể không hoàn toàn chính xác với hình ảnh thực tế của sản phẩm.

Giao hàng:

- Trong nội thành trong vòng 2-6 tiếng trong giờ hành chính đối với các mặt hàng có sẵn, trừ trường hợp đối với hàng phải đặt hàng.

- Ngoài ra hàng hóa tới từng địa phương phụ thuộc vào thời gian vận chuyển hàng hóa từ kho hàng gần nhất tới nơi nhận hàng.

Phương thức thanh toán:

* Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần EMIN Việt Nam

Văn phòng tại Hà Nội:

Địa chỉ: Số 8A, đường Hoàng Cầu mới, Q.Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 35.381.269 - ( 04) 35.381.271

Fax: (04) 35 190 360    Email: hn@emin.vn

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh:

Địa chỉ : Số 218 Cộng Hòa, P.12, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08) 3811 96 36   - (08) 3811 93 59

Fax : (08) 3811 95 45; Email: hcm@emin.vn